8 BUTTON MASSIO KEYPAD (MKP-108L)

1) 용  도

본 기기는 8-버튼 키패드이며 컨트롤러가 제외된 모델으로 스타일리쉬한 디자인에 심플한 컨트롤을 제공하며 이더넷으로 간편하게 연결하여 호환 통합제어 기기와 사용할 수 있다.

2) 기  능

- 스탠더드 이더넷 프로토콜 지원 및 PoE

- 8채널 버튼 및 LED 피드백

3) 사  양

- DIMENSIONS (HWD) : 119 mm x 152.5 mm x 26 mm

- WEIGHT: 0.19 kg

- POWER CONSUMPTION : 4.5 Watts

- Voltage, DC (Typical): PoE (37V-57V)

- Voltage DC Range: 37 V-57 V per 802.3af spec

- Power Connector: (1) RJ-45 Ethernet

- POWER SUPPLY : PoE

- Ethernet Connection: (1) 10/100; Port provides TCP/IP communication

- Program Port : (1) USB Mini-B, USB

- Flash: 4 GB

- Memory Card: 4 GB SD

- DDRAM: 256 MB

- Front Panel Components: 8 Buttons